附件1
2026-3-1（1）
报 价 单
杭州市燃气集团有限公司、杭州天然气有限公司：
我公司（报价单位名称）仔细研究了地磅汽车衡维修采购项目询价函的全部内容，愿意以人民币（大写）      元（¥      ）的投标总报价（含税，税率   %），承担本项目工作。具体报价明细如下：
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	品牌型号
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	含税综合单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	称重软件
	主要功能:
自动采集：实时读取仪表重量，称重后自动锁定毛重/皮重
双向过磅：支持"先毛重后皮重"或"先皮重后毛重"，自动计算净重（LNG装/卸载量）。
操作权限：司磅员/管理员/超级管理员分级账号在启动时要求登录，输入相应的密码，密码确认之后方能进入系统。
磅单打印：支持自定义设计磅单格式，驱动激光打印机实现一次过磅自动打印（含至少包含车号、进出场时间、毛重、皮重、净重、物资名称等）
统计报表：日/月/车次明细，支持Excel导出
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	电脑
	1、台式机（CPU：i7-14700、内存：≥32G、硬盘：SSD固态≥512GB、显卡：NVIDIA GTX 1650、操作系统：Windows）推荐品牌（联想或华硕或清华同方）
2、显示器：IPS面板、22英寸、1920*1080。推荐品牌（联想或华硕或清华同方）
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	配套数字传感器
	详见技术要求，推荐品牌：中航电测或上海耀华或宁波柯力
	个
	8
	
	
	
	
	
	

	4
	数字接线盒
	详见技术要求，推荐品牌：中航电测或上海耀华或宁波柯力）
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	数字仪表
	详见技术要求，推荐品牌：中航电测或上海耀华或宁波柯力）
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	激光打印机
	详见技术要求，推荐品牌：惠普（HP）或佳能或兄弟（Brother）
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	总计（含    %税）
	/
	
	/
	
	


注：1.含税总价‌=‌不含税总价‌×(1+‌税率‌)； 不含税总价‌=‌含税总价‌÷(1+‌税率‌)；
2.报价保留2位小数（仅不含税综合单价可保留6位小数）
报价承诺：
我公司能够按照询价函要求提供产品及相关服务，响应所有要求。
报价包括货款、运输费、拆装调试费等可预见或其他不可预见的一切费用。
工期:合同签订，收到采购人通知20天内完成。
质保期为验收合格之日起质保1年。
报价有效期为3个月。
XXXXXX有限公司（盖章）
                                                              联系人：
联系电话：
                                                             2026年  月  日

附件2
2026-3-1（2）
提供营业执照复印件（加盖公章）

附件3
2026-3-1（3）
提供联系人社保证明复印件（加盖公章）
报价文件封面格式
项目名称：
报 价 文 件
报价人：                     （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）
日  期：年月日
